[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2025 года № 377
р.п.Романовка

Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности 

к отопительному сезону 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии 

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

 
 В целях своевременной и эффективной подготовки к отопительному сезону 2025– 2026 годов, в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Исупова В.П.
Глава 
муниципального района       
                                      А. И. Щербаков

Приложение 

 к постановлению администрации

Романовского муниципального района

Саратовской области     

      

от 16.06.2025 года № 377
Программа 

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского муниципального района Саратовской области

I. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации обязаны: 
1.1 Выполнить требования по обеспечению готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения на постоянной основе, а именно:
- обеспечивать функционирование эксплуатационной службы;

- проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей;

-осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии;

- обеспечивать качество теплоносителей;

-организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции;

- обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей;

-выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации. Указанные мероприятия могут осуществляться за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в случае, если по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, резервируемые системы теплоснабжения соответствующего муниципального образования признаны малонадежными и (или) ненадежными;

- иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.2 Обеспечить выполнение предписаний, содержащих в требовании об устранении нарушений. 
1.3 Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить  комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.3.1 Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
1.3.2 Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в соответствии с утвержденными Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 8.08.2012года №808.
1.3.3 Наличие нормативного документа об утверждении положения о диспетчерской службы или распорядительного документа организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями  главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 (далее Правила №115).
1.3.4 Наличие организационно-распорядительного документа об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил  №115.
1.3.5  Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями пункта 2.8.4  Правил  N 115 и (или) производственных инструкций, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

1.3.6 Наличие  удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, связанных с обслуживанием электроустановок.
1.3.7 Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

1.3.8 Наличие организационно-распорядительного документа организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к опасным производственным объектам, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к опасным производственным объектам (далее ОПО), организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

1.3.9. Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Министерства труда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 924н .

1.3.10. Наличие утвержденных противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
1.3.11.  Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.
1.3.12. Наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.
1.3.13. Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", актов разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

1.3.14. Наличие разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или)  удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

1.3.15. Наличие паспортов водогрейных котельных установок с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

1.3.16. Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.

1.3.17. Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

1.3.18.  Наличие актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.

1.3.19. Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.

1.3.20. Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.

1.3.21. Наличие документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 .

1.3.22. Наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации России от 29 июля 1998 г. N 34н.

1.3.23. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
1.3.24.  Наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

1.3.25. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

II. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

 В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны на постоянной основе:
2.1 Выполнить требования по обеспечению готовности к отопительному периоду:
-обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии;

-обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.2 Обеспечить выполнение предписаний, содержащих в требовании об устранении нарушений. 
2.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил.
2.3.1 Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.

2.3.2 Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплопотребляющих установок.

2.3.3 Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

2.3.4 Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

2.3.5  Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители тепловой энергии, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

2.3.6 Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.

2.3.7 Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

2.3.8 Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2.3.9 Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.

2.3.10 Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Потребители тепловой энергии, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе потребителей тепловой энергии, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

2.3.11 Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.

2.3.12 Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

2.3.13 Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

2.3.14 Акты проверки контрольно-измерительных приборов в котельных, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

2.3.15 Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.

2.3.16 Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

III. Перечень теплоснабжающих организаций Романовского муниципального района 
	№ п/п
	Наименование предприятий, организаций

и учреждений
	Руководитель

	1
	МУП ЖКХ
	Кузнецов В.А.



                                     IV. Перечень потребителей тепловой энергии

Отдел образования администрации Романовского муниципального района

	№ п/п
	Наименование учреждения или организации

	
	

	
	

	
	

	
	

	1
	2

	1
	МУ "МЦ" Романовского муниципального района Саратовской области, ул. Советская, д.128

	2
	Муниципальное общеобразовательное учреждение Романовская средняя общеобразовательная школа р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко, р.п. Романовка, ул. Народная, д.39

	3
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в с. Большой Карай, ул. Молодежная, д.1

	4
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в с. Мордовский Карай, 
ул. Комсомольская, д.78

	5
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в с. Малое Щербедино, ул. Маринова, д.25

	6
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в с. Усть-Щербедино, ул. Молодежная, д. 10а

	7
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в с. Подгорное, ул. Чиркина, д 63

	8
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовская средняя общеобразовательная школа р.п.Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В.Серещенко в с.Бобылевка,
с. Бобылевка, ул. Ярославская, д.210

	9
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в п. Алексеевский, ул. Садовая, д.1В

	10
	Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовской средней общеобразовательной  школы р.п. Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы И.В. Серещенко в п. Красноармейский,  ул. Радость, д. 58

	11
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Романовская детско-юношеская спортивная школа», р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116 а

	12
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» р.п. Романовка Романовского района Саратовской области, р.п. Романовка, ул. Береговая,  д. 8

	13
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Надежда», с. Большой Карай, ул. Молодежная, д.1А

	14
	Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка» с. Подгорное Романовского района Саратовской области, с. Подгорное, ул. Чиркина, д.64

	15
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –«Детский сад «Искорка» п.Алексеевский Романовского района Саратовской области»п. Алексеевский, ул. Набережная, д.58Б

	16
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  - «Детский сад Колосок» с.Мордовский Карай Романовского района Саратовской области, с. Мордовский Карай, 
ул.  Ленина, д.136


Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование учреждения или организации

	1
	2

	1
	МУК «Районная централизованная библиотечная система»

	
	 в т.ч. Центральная библиотека, р.п. Романовка, ул. Ленина,  д.71А

	
	Библиотека с. Мордовский Карай, ул. Ленина, д.154

	2
	МУК «Районная централизованная клубная система»

	
	в т.ч. Районный Дом культуры, р.п. Романовка

	
	Сельский дом культуры пос. Алексеевский, ул. Набережная, д.27а

	
	Сельский дом культуры с. Большой Карай, пл. Стоякина, д.1А

	
	Сельский дом культуры пос. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая,д. 2

	
	Сельский дом культуры «Новый путь» с. Мордовский Карай, ул. Ленина, д.152


Органы местного самоуправления

	№ п/п
	Наименование учреждения или организации

	1
	2

	1
	Администрация Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района, с.Подгорное,   ул.  Чиркина,  д.64А

	2
	МУ «ЕДДС по Романовскому муниципальному району Саратовской области», 
р.п. Романовка, ул. Народная, д.16


V. График проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского  муниципального района

	№ п/п
	Наименование предприятий, организаций 

и учреждений
	Дата проведения проверок

	1
	МУП ЖКХ
	июль  2025г.

	
	Потребители тепловой энергии
	

	2
	Управление образования администрации Романовского муниципального района
	сентябрь 2025г.

	3
	Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района
	сентябрь 2025г.

	4
	Органы местного самоуправления
	сентябрь 2025г.


________________

